FORMULARZ OFERTOWY

na wykonywanie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność Gminy Knurów administrowanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji

Wykonawca:

…................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert oferuję/oferujemy realizację zamówienia

| Czynność | Krotność | Orientacyjna liczba przewodów-kanałów kominowych | Cena jednostkowa netto w zł | Cena usługi netto w zł | VAT |  | Cena usługi brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | 2 x 3 x 4 | % | zł | 5 + 7 |
| Czyszczenie kanałów dymowych. | 4 | 333 | …… | …… | 8 | …… | ………… |
| Czyszczenie kanałów spalinowych. | 2 | 129 | …… | …….. | 8 | …… | …………. |
| Czyszczenie kanałów wentylacyjnych. | 1 | 697 | ……. | …… | 8 | …… | …………. |
| Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych - usługi wynikającej z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zmianami/ w zakresie corocznej kontroli polegającej na sprawdzeniu technicznej sprawności przewodów kominowych, opisanie instalacji wraz ze wskazaniem zaleceń pokontrolnych w elektronicznym protokole (tzw. e-protokół) wpisanym do systemu ZONE, potwierdzającym wykonanie usługi oraz sporządzenie na potrzeby Zamawiającego protokołu w formie papierowej lub elektronicznej potwierdzającej wykonanie usługi | 1 | 830 | …… | ……... | 23 | …….. | ………… |

| Inne usługi z zakresu kominiarstwa: 1. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń grzewczo-kominowych z wydaniem opinii kominiarskiej tzw. zgłoszenie lokatorskie za sprawdzenie jednego mieszkania. 2. Badanie stanu technicznego przewodów kominowych przy użyciu kamery inspekcyjnej za 1 metr przewodu kominowego. 3. Przeprowadzenie inwentaryzacji przewodów kominowych: - za 1 metr przewodu kominowego - za jedno podłączenie 4. Przeprowadzenie analizy spalin za sprawdzenie jednego mieszkania przy użyciu urządzenia pomiarowego. 5. Pozostałe usługi nie wymienione w pkt. od 1 do 4 | …………………. (netto) ……………. (VAT) …………………. (brutto) …………………. (netto) ……………. (VAT) …………………. (brutto) …………………. (netto) ……………. (VAT) …………………. (brutto) …………………. (netto) ……………. (VAT) …………………. (brutto) …………………. (netto) ……………. (VAT) …………………. (brutto) według załączonego do niniejszej oferty cennika pozostałych usług kominiarskich |
| --- | --- |

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w oparciu o faktycznie wykonaną liczbę usług kominiarskich, pomnożoną przez ceny jednostkowe netto dla danej usługi, zaoferowane przez Wykonawcę w niniejszej ofercie powiększone o podatek VAT. Wykonawca zwolniony 
z podatku VAT podaje podstawę prawną zwolnienia.

........................................................................................................................................

(Data i podpis Wykonawcy lub podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy, oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

............................................................................................................................................

(Data i podpis Wykonawcy lub podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497).

............................................................................................................................................

(Data i podpis Wykonawcy lub podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)